## Slide 1
Methodologies and technologies for intelligent
ENERGY in WORKing building
Social Innovation Day
15 Aprile 2014
PICO, Napoli
ING. LUIGI D’ORIANO
Energy@Work

## Slide 2
Presentato nell’ambito del PON R&C 2007 – 2013 Smart Cities and Communities and Social Innovation 2012 Obiettivo operativo: Integrazioni programmatiche per il perseguimento di effetti di sistema per le regioni di convergenza.
Progetto di innovazione sociale
Risultati Attesi:
Conseguire fino al 40% di risparmio energetico
Aumentare il livello di comfort percepito oltre gli standard qualitativi presenti
Ottimizzare la presenza di FER
Sensibilizzare gli utenti verso comportamenti energeticamente sostenibili
Main Goal
Miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici tramite la gestione armonizzata delle risorse
Sviluppo di una cultura comune in tema di risparmio energetico attraverso la sensibilizzazione del cittadino-utente.
Challenge
Sviluppare un intelligent Building Mangement System (iBMS): integrabile, customizzabile, competitivo in termini di prezzo e prestazioni, che tenga conto dei comportamenti degli utenti mediante algoritmi di controllo intelligenti.
RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

## Slide 3
"Per risparmiare una tonnellata equivalente di petrolio sono sufficienti 100 euro con interventi di efficienza energetica, mentre con impianti di energia rinnovabile sarebbero necessari 600 euro" *
70% edifici realizzati prima del 1973
Fabbisogno medio 180KW/m2
48% riscaldamento
12% raffrescamento
11% illuminazione
Contesto urbano
Entro il 2020 rispetto al 1990 (Dir 2010/31/UE)
20% riduzione emissioni
20% efficienza energetica
Direttive comunitarie
* fonte: presidente dell’Authority per l’energia
Incentivi ad iniziative risolutive per la riduzione dei consumi
Opportunità
Consumi in Italia
CONTESTO

## Slide 4
Sistema di controllo informatico hardware e software per il monitoraggio e controllo di impianti (HVAC, illuminazione, sicurezza, safety, ecc…)
Definizione BMS
Criticità
Leading suppliers*
* fonte: Building Automation Systems Worldwide Outlook – Market Analysis and Forecast
Politiche di ottimizzazione non presenti o limitate
Non offrono alcun supporto decisionale, ma garantiscono la semplice automazione
Coinvolgimento utenti limitato o assente
Tecnologie proprietarie chiuse e difficilmente interfacciabili
Utilizzabili solo da utenti esperti
STATO DELL’ARTE

## Slide 5
Utilizzo di dispositivi smart che consentono granularità di campo
Architettura software per la gestione e il controllo dei flussi energetici di un edificio
Interfaccia per la comunicazione con i sotto-sistemi già esistenti nell’edificio
Logiche di controllo volte all’ottimizzazione dei consumi e alla gestione armonizzata delle risorse mediante tecnologie di A.I.
Concept
Architettura
Proprietari di edifici
Pubbliche amministrazioni
Facility/Energy manager
Aziende di manutenzione
Stakeholders
IDEA

## Slide 6
Sensori low-cost
Modularità della soluzione
Protocolli di comunicazione standard de facto
Cheap
Soluzione integrata CAD-Simulatore
Generazione Energy BIM
Data-driven Vs model-driven
Fast
Acquisizione conoscenza mediante esperienza
Deduzione nuove procedure di ottimizzazione
Supporto personale esperto attraverso motore inferenziale
Smart
Fino al 40% riduzione consumi
Target Horizon 2020
International agreement
Green
MAIN FEATURES

## Slide 7
Energy@Work
Luigi D’Oriano
Tel: 3928163128
Mail: luigi.doriano@energyatwork.it
Giuseppe Rana
Tel: 3284570011
Mail: giuseppe.rana@energyatwork.it
Contatti
Any Questions?
GRAZIE PER L’ATTENZIONE